## VV
STAVBA: Komunitné centrum v obci Slovinky SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum INVESTOR: Obec Slovinky, Slovinky č.58 MIESTO: Slovinky, parc.č. 126,127, k.ú. Vyšné Slovinky ČASŤ: V y k u r o v a n i e |  | ROZPOČET
Číslo zákazky /dátum/: I./2018
Popis položky | Kód položky | Merná jednotka | Množstvo | Jedn. cena EUR bez DPH | Súčet EUR bez DPH
...
Poznámka |  |  | ...
Špecifikácia materiálu obsahuje položky z výstupu dimenzačného softveru a položky z výkresovej dokumentácie. Spracovateľ ponukového rozpočtu môže upraviť výkaz podľa požiadaviek konkrétnej realizácie. Montážne položky v sebe zahrňujú aj montážny materiál (spojovací, tesniaci, kotviaci, fitingy a i.) |  |  | ...
...
Spolu |  |  | ... |  | 24387.591
Zdroj tepla |  |  | ... |  | ...
Tepelné čerpadlo - vonk. jednotka WH-UX16HE8 |  | ks | 1 | 5429 | 5429
odvod kondenzátu |  | ks | 1 | 350 | 350
Tepelné čerpadlo - vnút. jednotka WH-ADC0916H9E8 |  | ks | 1 | 6150 | 6150
tepelného čerpadla SPLIT | 732460010 | ks | 1 | 1678 | 1678
MaR dodávka |  | ks | 1 | 400 | 400
montáž |  | ks | 1 | 100 | 100
kabeláž dodávka |  | ks | 1 | 250 | 250
kabeláž montáž |  | ks | 1 | 150 | 150
tlak. exp. nádoba FLAMCO FLEXCON C18 | 16177 | ks | 1 | 39 | 39
FLEXCONSOLE 3/4" | 27910 | ks | 1 | 20 | 20
montáž EN | 732331006 | ks | 1 | 4.5 | 4.5
manometer D100 0-400 kPa + jímka so sp. klapkou |  | ks | 1 | 15 | 15
montáž manometra | 734424120 | ks | 1 | 6 | 6
nízkotlaký poistný ventil 300 kPa 3/4" | 27044 | ks | 1 | 38 | 38
montáž PV | 734252130 | ks | 1 | 2.7 | 2.7
odplyňovač FLAMCOVENT G 1" | 28021 | ks | 1 | 100 | 100
montáž odplyňovača | 734209115 | ks | 1 | 3.01 | 3.01
potrubný filter s odkalením G 1" | 1266203 | ks | 1 | 9 | 9
montáž filtra | 734291340 | ks | 1 | 3.5 | 3.5
odkaľovač FLAMCOCLEAN G 1" | 28031 | ks | 1 | 120 | 120
montáž odkaľovača | 734209115 | ks | 1 | 3.01 | 3.01
guľ. uzáver Herz 2100 G 1" | 1210003 | ks | 2 | 11.5 | 23
montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1" | 734209115 | ks | 2 | 3.01 | 6.02
rúra ocl závitová bezšvová DN25 | 733111105 | m | 3 | 10.68 | 32.04
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3 | 3C32030 | m | 53 | 4.88 | 258.64
montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32 | 733161505 | m | 53 | 4.917 | 260.601
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 32 | PVK00013235 | m | 5 | 1.51 | 7.55
lis spojka 32 | p703200 | ks | 6 | 8.3 | 49.8
lis t-kus 32/32 | p723200 | ks | 4 | 14.43 | 57.72
lis prechod 32x1" | p703223 | ks | 8 | 9.03 | 72.24
reduk vsuvka 1x3/4" |  | ks | 2 | 3.5 | 7
ocl t-kus 1" |  | ks | 1 | 1.5 | 1.5
...
Podlahové vykurovanie |  |  |  |  | ...
HERZ Platňa noppová Combitop 30-2 s tepelnou izoláciou,s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm | 3F03009 | m2 | 240 | 11.5 | 2760
20% na odrezky v zaoblenej časti budovy |  |  |  |  | ...
HERZ Spojovací prvok pre noppové platne | 3F03013 | ks | 20 | 17.22 | 344.4
HERZ Priestorový dilatačný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča 25 m. !!Predávame len celé balenia!! | 3F08004 | m | 400 | 0.45 | 180
HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg - 2,5 kg/m3 | 3F09001 | ks | 3 | 35.33 | 105.99
HERZ Oblúk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm. !!Predávame len celé balenia!! | 3F11008 | ks | 44 | 1.03 | 45.32
HERZ Kotva dvojitá rozperná 90 mm. !!Predávame len celé balenia!! | 3F11012 | ks | 22 | 0.29 | 6.38
izolácia Styrodur 2800 C hr. 30 mm 0,032 W/mK |  | m2 | 30 | 5.472 | 164.16
separačná fólia |  | m2 | 30 | 1.3 | 39
lepiaca páska | 50 m | ks | 2 | 4.6 | 9.2
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 16x2 | 3C16022 | m | 1800 | 1.08 | 1944
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 | PVK00011417 | m | 150 | 0.49 | 73.5
adaptér 16x3/4" | 1609803 | ks | 44 | 2.58 | 113.52
spojka 16 | rezerva | ks | 20 | 3 | 60
montáž podlahového vykurovania 75 mm | 73531101 | m2 | 25 | 3.5 | 87.5
montáž podlahového vykurovania 150 mm | 73531103 | m2 | 153 | 2.5 | 382.5
montáž podlahového vykurovania 200 mm | 73531104 | m2 | 18 | 2.2 | 39.6
HERZ Rozdeľovač tyčový 6-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" | 1853206 | ks | 1 | 219.6 | 219.6
HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" | 1853207 | ks | 1 | 250.71 | 250.71
HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" | 1853209 | ks | 1 | 310.96 | 310.96
montáž zostavy rozdeľovač/zberač na stenu | 73531001 | ks | 3 | 8.66 | 25.98
HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s motýlikovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované | 1221113 | ks | 6 | 13.57 | 81.42
HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 20, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo | 1401702 | ks | 3 | 42.88 | 128.64
redukovaná vsuvka 3/4x1" |  | ks | 6 | 3.5 | 21
montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1" | 734209115 | ks | 6 | 3.01 | 18.06
montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4" | 734209114 | ks | 3 | 2.76 | 8.28
...
Izolácie a nátery |  |  |  |  | ...
Tubolit S | 32*20 | m | 53 | 1.5 | 79.5
montáž tepelnoizolačných trubíc hr 15-20 mm dim do 38 | 713482121 | m | 53 | 2.14 | 113.42
Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom | 783424140 | m | 3 | 1.34 | 4.02
...
Príslušenstvo |  |  |  |  | ...
konzola 32 |  | ks | 6 | 3.8 | 22.8
...
Ostatné |  |  |  |  | ...
Tlaková skúška plastového potrubia do D 32 | 733191301 | m | 1850 | 0.361 | 667.85
presun hmôt pre armatúry | 998734101 | t | 0.1 | 28.5 | 2.85
presun hmôt pre kotolne |  | t | 0.5 | 120.74 | 60.37
...
Demontáže |  |  |  |  | ...
pl vykurovacie etelso GAMAT | 725650805 | ks | 4 | 8 | 32
Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúrok závitových do DN25 | 723120804 | m | 30 | 0.882 | 26.46
presun demontovaných hmôt do 6 m | 723290821 | t | 1 | 42.27 | 42.27
...
HZS |  |  | ... |  | ...
Revízie |  | hod | 6 | 10 | 60
Tlakové skúšky |  | hod | 8 | 12 | 96
Predávanie zariadení |  | hod | 1 | 13.5 | 13.5
Komplexné preskúšanie |  | hod | 4 | 17 | 68
Uvedenie zariadenia do prevádzky |  | hod | 2 | 16 | 32