## VV
STAVBA: Komunitné centrum v obci Slovinky SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum INVESTOR: Obec Slovinky, Slovinky č.58 MIESTO: Slovinky, parc.č. 126,127, k.ú. Vyšné Slovinky ČASŤ: Z d r a v o t e c h n i k a |  | Výkaz výmer
Číslo zákazky /dátum/: I./2018
Popis položky | Kód položky | Merná jednotka | Množstvo
...
Poznámka |  |  | ...
Špecifikácia materiálu obsahuje položky z výstupu dimenzačného softveru a položky z výkresovej dokumentácie. Spracovateľ ponukového rozpočtu môže upraviť výkaz podľa konkrétneho postupu realizácie. Montážne položky v sebe zahrňujú aj montážny materiál (spojovací, tesniaci, kotviaci, fitingy a i.) |  |  | ...
...
Spolu |  |  | ...
Zariaďovacie predmety |  |  | ...
KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400 | 8.2338.0 | ks | 4
PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100 |  | ks | 4
INŠTALAČNÁ SADA INOX |  | ks | 4
TLAČÍTKO M70 |  | ks | 4
NOHY M90 |  | ks | 4
IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 |  | ks | 4
TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE | 8.9338.4 | ks | 4
NÁSTENKA 16 x 1/2“ | P711631 | ks | 4
HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460) |  | ks | 4
PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU) |  | ks | 4
montáž WC klozetu zaveseného | 72511001 | ks | 4
montáž predstenového systému WC | 72511006 | ks | 4
zavesenie WC klozetu do predstenového systému | 72511007 | ks | 4
montáž sedacej dosky | 725291112 | ks | 4
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 4
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110 | 721194109 | ks | 4
ZÁVESNÝ KLOZET PREDĹŽENÝ KERAMICKÝ | 82064 | ks | 1
SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU | 89328 | ks | 1
PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100 |  | ks | 1
INŠTALAČNÁ SADA INOX |  | ks | 1
TLAČÍTKO M70 |  | ks | 1
NOHY M90 |  | ks | 1
IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 |  | ks | 1
NÁSTENKA 16 x 1/2“ | P711631 | ks | 1
HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460) |  | ks | 1
PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU) |  | ks | 1
montáž WC klozetu zaveseného | 72511001 | ks | 1
montáž predstenového systému WC | 72511006 | ks | 1
zavesenie WC klozetu do predstenového systému | 72511007 | ks | 1
montáž sedacej dosky | 725291112 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110 | 721194109 | ks | 1
sklopné madlo nerez | BEM 301102074 | ks | 1
pevné madlo "L" nerez | BEM 301122041 | ks | 1
pevné madlo rovné 60 cm nerez | BEM 301100601 | ks | 1
montáž drobného vybavenia kúpeľne | 725291113 | ks | 2
montáž madla | 725291114 | ks | 5
UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 65 cm | 8.1438.4 | ks | 5
UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ |  | ks | 5
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ | UH00024 | ks | 5
POLOSTĹP KERAMICKÝ | 8.1938.1 | ks | 5
SIFÓN FĽAŠOVÝ A43 DN40 |  | ks | 5
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40 |  | ks | 5
ROHÁČIK 1/2" x 3/8" | 1255001 | ks | 10
NÁSTENKA 20 x 1/2" | P712031 | ks | 10
montáž zaveseného umývadla | 72521001 | ks | 5
montáž stĺpa | 72521002 | ks | 5
montáž stojánkovej batérie umývadlovej | 72582002 | ks | 5
montáž umývadlového sifónu | 72586001 | ks | 5
montáž roháčika bez pripojovacej rúrky | 725819402 | ks | 10
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 10
montáž odpadného ventilu | 725859102 | ks | 5
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 5
UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU | 81371 | ks | 1
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ ODTOK. GARNITÚRY | UH00026 | ks | 1
UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4“ CLIK/CLACK |  | ks | 1
SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40 |  | ks | 1
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40 |  | ks | 1
ROHÁČIK 1/2" x 3/8" | 1255001 | ks | 2
NÁSTENKA 20 x 1/2" | P712031 | ks | 2
montáž zaveseného umývadla | 72521001 | ks | 1
montáž stojánkovej batérie umývadlovej | 72582002 | ks | 1
montáž podomietkových zápachových uzávierok | 725869323 | ks | 1
montáž roháčika bez pripojovacej rúrky | 725819402 | ks | 2
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 2
montáž odpadného ventilu | 725859102 | ks | 1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 1
sklopné madlo nerez | BEM 301102074 | ks | 1
montáž madla | 725291114 | ks | 5
BEZBARIÉROVÁ SPRCHA SO ŽĽABOVÝM ODTOKOM MONOTOVANÝM K STENE HL531 | HL531 | ks | 1
PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50 |  | ks | 1
BATÉRIA VAŇOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ (NAPR. HERZ PROJECT UH00325) - 150 mm | UH00325 | ks | 1
SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) HERZ UH12651 | UH12651 | ks | 1
VAŇOVÝ SIFÓN A49CR O90 |  | ks | 1
REDUKCIA A52 40/50 V KOLENE |  | ks | 1
HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2 | P712031 | ks | 2
montáž sprchového žľabu | 72586006 | ks | 1
montáž sprchovej zásteny | 72524002 | ks | 1
montáž nástennej batérie sprchovej pákovej | 72584001 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 2
montáž zdržiaku | 72524007 | ks | 1
montáž sprchového sifónu | 72586005 | ks | 1
DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER NAPR. 860x510 mm |  | ks | 1
TESNENIE OKOLO DREZU |  | ks | 1
DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA | UH00138 | ks | 1
ROHÁČIK 1/2" x 3/8" | 1255001 | ks | 2
NÁSTENKA 20 x 1/2" | P712031 | ks | 2
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40 |  | ks | 1
montáž kuchynského drezu | 72531001 | ks | 1
montáž stojánkovej batérie drezovej | 72584002 | ks | 1
montáž drezového sifónu | 72586006 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 2
montáž roháčika bez pripojovacej rúrky | 725819402 | ks | 2
montáž zápachových uzávierok | 725869302 | ks | 1
montáž odpadného ventilu | 725859102 | ks | 1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 1
UMÝVAČKA RIADU PODĽA VOĽBY INVESTORA
PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50 | HL400 | ks | 1
NÁSTENKA 16 x 1/2" | P711631 | ks | 1
PRAČKOVÝ VENTIL SO SPÄTNOU KLAPKOU 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013) |  | ks | 1
montáž podomietkových zápachových uzávierok | 725869323 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 1
montáž nástenného ventilu 1/2" | 725819201 | ks | 1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 1
AUTOMATICKÁ PRÁČKA (PRIPÁJACIA HADICA SÚČASŤ DODÁVKY) |  | ks | 1
ZDRUŽENÁ ARMATÚRA PRE NAPOJENIE PRÁČKY HL 405 ECO DN40/50 | 405E | ks | 1
NÁSTENKA 16 x 1/2" | P711631 | ks | 1
PRAČKOVÝ VENTIL SO SP. KLAPKOU 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013) |  | ks | 1
montáž podomietkových zápachových uzávierok | 725869323 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 1
montáž nástenného ventilu 1/2" | 725819201 | ks | 1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 1
ODSÁVACÍ URINÁL GOLEM S VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY | 84306 9 | ks | 2
inštalačná súprava s bielymi krytkami | 89034 9 | ks | 2
sifón pisoárový | 89200 3 | ks | 2
sitko „správna trefa“ | 89106 2 | ks | 2
automatický nástenný splachovač s infračerveným senzorom - pre urinály s vonkajším prívodom vody, 9V | 89482 7 | ks | 2
HT Gumička D 50/30 HTGM sif, | 881240 | ks | 2
pisoárová deliaca stena | 84760 1 | ks | 1
montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním | 72512002 | ks | 2
montáž pisoárového sifónu | 72586002 | ks | 2
montáž nástenného ventilu 1/2" | 725819201 | ks | 2
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50 | 721194105 | ks | 2
montáž zásteny | 72522004 | ks | 1
KERAMICKÁ VOĽNE STOJACA VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400 | Mira 8.5104.6 | ks | 1
SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY |  | ks | 1
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm | UH00292 | ks | 1
HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2 | P712031 | ks | 2
TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1 |  | ks | 1
PRIPOJOVACIE KOLENO A90 |  | ks | 1
montáž stojacej výlevky keramickej | 72533002 | ks | 1
montáž výlevkového sifónu | 72586007 | ks | 1
montáž nástennej batérie drezovej | 72584001 | ks | 1
montáž nástenky 1/2" | 722220111 | ks | 2
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110 | 721194109 | ks | 1
PODLAHOVÁ VPUSŤ SO SUCHOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL 510NPr DN50 |  | ks | 1
montáž podlahového vpustu 50 | 721212311 | ks | 1
Armatúry
Ivar Filtr samočisticí závitový IVAR.3136 N - niklovaná mosaz OT 58 1" M | 3136N0005 | ks | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 1
Tlakový redukční ventil - s manometrem a šroubením 1" | 535061 |  | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 1
Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 25, závitové prevedenie | BA295-1B |  | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 1
Filtr závitový 1" | 08412100 |  | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 1
Ivar Tlakový redukční ventil se šroubením a manometrem IVAR.5360 - mosaz OT 58 - 1" | 536061 | ks | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 1
HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 25, odolné voči vypl.zinku | 2210003 | ks | 2
montáž armatúr s dvomi závitmi 1" | 722231043 | ks | 2
HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 15, odolné voči vypl.zinku | 2210001 | ks | 2
montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2" | 722231041 | ks | 2
HERZ Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie | 1262211 | ks | 1
montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2" | 722231041 | ks | 1
Poistný ventil na TÚV Prescor B 3/4" | 27110 | ks | 1
montáž poistného ventilu 3/4" | 734252120 | ks | 1
tlaková exp. nádoba na pitnú vodu Airfix | 24559 | ks | 1
montáž exp. nádoby | 732331513 | ks | 1
spojka Flexfast 3/4" i-a | 27920 | ks | 1
mosadz vsuvky |  | ks | 4
Kanalizácia
PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 110 | 3060062 | bm | 10
PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160 | 3041611 | bm | 2
montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 110 | 721171109 | m | 10
montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 160 | 721171112 | m | 2
PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110 | 3024160 | ks | 2
PVC kanál Koleno KG 110 x 45° | 3001710 | ks | 22
PVC kanál Koleno KG 160 x 45° | 3024159 | ks | 7
PVC kanál Redukcia KG 160 / 110 | 3023952 | ks | 1
HT rúra 40 | 3059823 | bm | 5
HT rúra 50 | 3059829 | bm | 10
HT rúra 75 | 3066107 | bm | 2
HT rúra 110 | 3059841 | bm | 6
montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110 | 721172109 | m | 6
montáž pripojovacieho potrubia z plastu 40 | 721173204 | m | 5
montáž pripojovacieho potrubia z plastu 50 | 721173205 | m | 10
montáž pripojovacieho potrubia z plastu 75 | 721173207 | m | 2
tvarovky aj potrubie v cene montáže bm
HTR redukcia dlhá 110/ 50 | 3011025 | ks | 4
HTRE čistiaci kus 110 | 3011001 | ks | 1
Vetracia sada DN110 | HL810 | ks | 1
montáž ventilačnej hlavice | 721274112 | ks | 1
Vodovod
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2 | 3C16020 | m | 8
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 20x2 | 3C20020 | m | 22
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 26x3 | 3C26030 | m | 18
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3 | 3C32030 | m | 9
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 | PVK00011417 | m | 1
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 20 | PVK00011821 | m | 2
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 25 | PVK00012427 | m | 1
HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 32 | PVK00013235 | m | 1
montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16 | 722171311 | m | 8
montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20 | 722171312 | m | 22
montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26 | 722171313 | m | 18
montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32 | 722171314 | m | 9
HERZ Tvarovka lis. - T-kus 16 x 2 rovnoramenný | P721600 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 rovnoramenný | P722000 | ks | 5
HERZ Tvarovka lis. - T-kus 26 x 3 rovnoramenný | P722600 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 | P723209 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. - T kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 | P723214 | ks | 1
HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 | P722614 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 | P722613 | ks | 1
HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru | P722006 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná | P722001 | ks | 3
HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2 | P711600 | ks | 9
HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2 | P712000 | ks | 10
HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3 | P712600 | ks | 6
HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3 | P713200 | ks | 4
HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 3/4" vn.z. | P702622 | ks | 2
HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - Rp 1" vn.z. | P703223 | ks | 2
Príslušenstvo
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 16 |  | ks | 4
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 20 |  | ks | 10
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 26 |  | ks | 2
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 32 |  | ks | 4
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 50 |  | ks | 2
objímka s pryž výstelkou na závit tyči 100 |  | ks | 6
Ostatané
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t | 974031134 | m | 46
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65 |  | m | 0
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100 |  | m | 0
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 998721101 | t | 0.1
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 998722101 | t | 0.1
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | 998724101 | t | 0.3
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | 998725101 | t | 1
Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 721290111 | m | 30
Prepláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80 | 722290234 | m | 57
HZS |  |  | ...
Revízie |  | hod | 6
Tlakové skúšky |  | hod | 12
Predávanie zariadení |  | hod | 2
Komplexné preskúšanie |  | hod | 4
Uvedenie zariadenia do prevádzky |  | hod | 2