TECHNICKÁ SPRÁVA

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Názov stavby :		Komunitné centrum v obci Slovinky, p.č. 126, 127

Stavebný objekt:		SO 01 – Hlavná objekt – Komunitné centrum

Profesia:			Interiérové vybavenie

Investor:           			Obec Slovinky

Autor:				Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. Art. Ing. Michal Auxt

Zodpovedný projektant:		Ing. Cyprián Gura

Generálny projektant:		TATRA ATELIÉR, s. r. o.

Hl. inžinier projektu:		Ing. Ivan Bagin

Projektanti:			Ing. Cyprián Gura, Ing. Ivan Bagin, Mgr. Art. Ing. Michal Auxt

Dátum:    12/2017

Obsah:

1.	POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA	2

2.	MINIMÁLNE VNÚTORNÉ VYBAVENIE PRIESTOROV KOMUNITNÉHO CENTRA PODĽA MIESTNOSTI	2

3.	ROZŠÍRENÉ VNÚTORNÉ VYBAVENIE PRIESTOROV KOMUNITNÉHO CENTRA	8

4.	ZÁVER	8

- POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Jedná sa o typické a atypické prvky interiérového vybavenia, ktoré sa skladá z jednotlivých prvkov nábytkových kusov umiestnených v jednotlivých miestnostiach objektu Komunitného centra. Jednotlivé miestnosti sú zariadené podľa charakteru miestnosti. Rozmiestnenie zariadenia miestností je vykreslené v projektovej dokumentácii, objekt SO 01 – Hlavný objekt – Komunitné centrum, časť architektonicko-stavebné riešenie.

- MINIMÁLNE VNÚTORNÉ VYBAVENIE PRIESTOROV KOMUNITNÉHO CENTRA PODĽA MIESTNOSTI

#### 1.01 – Zádverie a šatňa

### Atypická šatňová skriňa

Rozmer:		2 000 x 985 x 500 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie:		2 x vešiaková tyč

ABS hrana 2 mm

Sokel:		100 mm

Počet:	 	3 ks

### Šatňová skriňa, uzamykacia

Rozmer:		2 000 x 910 x 400 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		3 x dvierka

ABS hrana 2 mm

cylindrický zámok

1 x polička/skrinka

1 x vešiaková tyč/skrinka

Sokel:		100 mm

Počet:		3 ks

### Pultový stôl

Rozmer:		900 x 1 400 x 800 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

Počet:		1 ks

### Lavica na sedenie

Rozmer:		450 x 450 x 800 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

Počet:		2 ks

#### 1.02 – Klubová miestnosť

### Sedacia súprava 3+1+1

Rozmer pohovky:	2 000 x 910 x 900 mm

Materiál:		drevo/textil

Vybavenie: 		3-sedák,

čalúnená zadná strana

drevené/kovové nohy

Počet:		1 ks

Rozmer kresla:	750 x 1 040 x 800 mm

Materiál:		drevo/textil

Vybavenie:		1-sedák,

čalúnená zadná strana

drevené/kovové nohy

Počet:		2 ks

### Konferenčný stolík

Rozmer:		900 x 500 x 450 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

1 x polica

Počet:		1 ks

### Korková informačná nástenka

Rozmer:		1 500 x 1 000 mm

Materiál:		hliníkový rám/korková výplň

Vybavenie: 		montážny materiál, súčasťou balenia

Možnosť uchytiť na výšku aj na šírku

Počet:		1 ks

#### 1.03 – Školiaca miestnosť IKT

### Počítačový stôl

Rozmer:		1 225 x 730 x 700 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

Počet:		2 ks

### Regál

Rozmer:		2 000 x 900 x 500 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

5 x polica

Počet:		2 ks

### Kancelárska stolička

Rozmer:		S: 693/ V: 1 010-1 185 mm

Materiál:		plastová konštrukcia/textilné čalúnenie

Vybavenie: 		opierka hlavy

lakťové opierky

Počet:		2 ks

#### 1.04 – Klub pre deti a mládež

### Tulivak

Objem:		570 l

Materiál:		polyester

Počet:		7 ks

### Otočná stolička

Rozmer:		856 x 480 mm

Materiál:		kovová konštrukcia/textilné čalúnenie

Vybavenie: 		otočný systém

Počet:		1 ks

#### 1.05 – Kuchynský kút

### Jedálenská stolička

Rozmer:		855 x 500 x 460 mm

Materiál:		kov/preglejka/textil

Vybavenie: 		čalúnený sedák/látkové operadlo

Počet:		4 ks

Jedálenský stôl

Rozmer:		735 x 1 400 x 800 mm

Materiál:		kovová konštrukcia/DTD doska

Hrúbka dosky:	18 mm

Počet:		1 ks

### Kuchynská linka

Rozmer:		atyp

Materiál:		DTD Egger H3755

Pracovná doska + zástena F402

Vybavenie:		Nerezový drez + batéria

Varná doska sklokeramická

4 x varná zóna

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

Vstavaná rúra na pečenie

Plnovýsuv s dorazom

Počet:		1 ks

### Lekárnička prvej pomoci

Rozmer:		240 x 330 x 130 mm

Materiál:		plastový obal

Vybavenie: 		obsah je prehľadne uložený v poličkách,

zabezpečené proti vypadnutiu

kufrik je vybavený protiprašným tesnením

Výbava v zmysle normy DIN 13157

Počet:		1 ks

#### 1.06/1.07 – Sklad/Dielňa

### Kovový regál

Rozmer:		2 400 x 900 x 400 mm

Materiál:		pozinkovaný plech

Vybavenie:		6 x polica

Zaťaženie regálu max. 600 kg

Počet:		2 ks

### Pracovný stôl

Rozmer:		800 x 1 200 x 600 mm

Materiál:		kov/drevo

Vybavenie:		2 x zásuvka

Počet:		3 ks

#### 2.02 – Učebňa

### Školská lavica

Rozmer:		1 200 x 730 x 700 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

1 x polica

Počet:		3 ks

### Učiteľská katedra

Rozmer:		1 200 x 730 x 700 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

1 x uzamykateľná skrinka

Počet:		1 ks

### Kancelárska stolička

Rozmer:		S: 693/ V: 1 010-1 185 mm

Materiál:		plastová konštrukcia/textilné čalúnenie

Vybavenie: 		opierka hlavy

lakťové opierky

Počet:		1 ks

### Školská stolička

Rozmer:		820 x 545 x 425 mm

Materiál:		kov/preglejka

Počet:		6 ks

#### 2.03 – Kancelária

### Počítačový stôl

Rozmer:		1 400 x 730 x 700 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie: 		ABS hrana 2 mm

Počet:		1 ks

### Regál

Rozmer:		2 000 x 900 x 500 mm

Materiál:		DTD Egger H3755

Hr. materiálu:	36 mm

Vybavenie:	 	ABS hrana 2 mm

5 x polica

Počet:		2 ks

### Kancelárska stolička

Rozmer:		S: 693/ V: 1 010-1 185 mm

Materiál:		plastová konštrukcia/textilné čalúnenie

Vybavenie: 		opierka hlavy

lakťové opierky

Počet:		1 ks

- ROZŠÍRENÉ VNÚTORNÉ VYBAVENIE PRIESTOROV KOMUNITNÉHO CENTRA

### Multifunkčný hrací stôl s 12-timi hrami

Rozmer:		810-825 x 610 x 1 080 mm

Materiál:		konštrukcia z MDF laminovaných dosiek

Vybavenie: 		stolný futbal, gulečník, stolný tenis,

speedhockey, bowling, shuffleboard,

backgammon, black jack, Šachy, Dáma,

kartové hry, kocky

Počet:		1 ks

### PC zostava

Min. parametre: 	procesor dosahujúci skóre 2000 bodov v programe PassMark CPU Mark, pamäť 1600 MHz DDR3, kapacita operačnej pamäte RAM 4 GB, kapacita úložného priestoru na pevnom disku 0,5 TB HDD 7200 ot./min., výstup 6 USB, operačný systém, monitor uhlopriečka 23,6, jas 250 cd/m, miera kontrastu 3000:1, klávesnica, myš

Počet:		3 ks

### PC zostava

Min. parametre: 	laser, farba čiernobiela, formát A4, COPY/SCAN/PRINT, USB+LAN pripojenie, mesačná zaťažiteľnosť 2000 strán, rýchlosť tlače 20 str./min.

Počet:		1 ks

- ZÁVER

Pre všetky materiály a prvky, kde je uvedený obchodný názov, je možné použiť ekvivalent s rovnakými, alebo lepšími parametrami.

Akúkoľvek zámenu je potrebné konzultovať a nechať si odsúhlasiť autorom projektu.