V   Ý   Z   V  A

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Stavebný materiál“

(TOVAR)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: 		SOCIÁLNY PODNIK OBCE SLOVINKY, s.r.o.

Adresa organizácie:                    Slovinky č. 58, 053 40  Slovinky

IČO:                			52648532

DIČ:				2121103677

Štatutárny zástupca:             	Bc. Gabriela Kopnická

Kontaktná osoba:                 	Elena Guspanová

Telefón:                                	053/447 22 17, +421 918 101 470

E-mail:                              	guspanova.sp@obecslovinky.sk

- Druh predmetu obstarávania: tovar

- Typ  zmluvy: objednávka

- Miesto dodania predmetu zákazky: Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o., Slovinky 58, 053 40 Slovinky

- Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): viď príloha + doprava v cene

- Predpokladaná hodnota zákazky: 4 700,10€ bez DPH

- Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

- Lehoty na uskutočnenie predmetu zákazky: do 31.10.2020

- Lehota na predloženie ponuky: do 08.10.2020 do 12:00 hod.

- Miesto a termín dodania zákazky:

Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o., Slovinky 58, 053 40 Slovinky

- Označenie obálky ponuky:

Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- adresa verejného obstarávateľa,

- adresa uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO alebo rodné číslo uchádzača, kontakt),

- označenie „Verejná súťaž – neotvárať“.

12. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky mailom (musí byť podpis a pečiatka na kópii ponuky), poštou  alebo osobne

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  s DPH

14. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač  nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

15. Podmienky účasti:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena

- 16. Jazyk ponuky:

Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.

- 17. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční 08.10.2020 o 12:00 hod. v kancelárii štatutára Sociálneho podniku obce Slovinky. Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zjednodušená zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

- 18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020

- 19. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov.  Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

- 20. Ostatné informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

V Slovinkách, dňa 30.09.2020

- Bc. Gabriela Kopnická                                                                     				konateľ

| Návrh na plnenie kritérií Názov zákazky: Stavebný materiál |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno spoločnosti: |  |  |  |
| Adresa sídla uchádzača: |  |  |  |
| IČO: | DIČ: |  | IČ DPH: |
| Zapísaný v |  |  |  |
| Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: |  |  |  |
| Telefón: |  | e-mail: |  |
| Bankové spojenie: |  | IBAN: |  |

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.

| Názov predmetu obstarávania: | Celková cena bez DPH: | DPH: | Celková cena s DPH: |
| --- | --- | --- | --- |

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady.

V......................... dňa .............2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchádzača/štatutárneho orgánu

- Príloha č.1:

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebný materiál 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Pórobetónové tvárnice hladké s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hr. 100 mm | m2 | 21,200 |  |  |
| 2. | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 1,320 |  |  |
| 3. | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 | t | 0,045 |  |  |
| 4. | Penetrácia základná | m2 | 38,340 |  |  |
| 5. | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 38,340 |  |  |
| 6. | Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 38,340 |  |  |
| 7. | Sklotextílna mriežka | m2 | 38,340 |  |  |
| 8. | Fasádny náter silikónový dvojnásobný | m2 | 38,340 |  |  |
| 9. | Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií | m | 15,352 |  |  |
| 10. | Polypropylénové vlákna pre poter hr. 10 mm | m2 | 13,950 |  |  |
| 11. | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm | m2 | 13,050 |  |  |
| 12. | Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm | m3 | 0,060 |  |  |
| 13. | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L | ks | 3,000 |  |  |
| 14. | Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | m | 2,400 |  |  |
| 15. | Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil | ks | 2,000 |  |  |
| 16. | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou | m2 | 20,700 |  |  |
| 17. | Izolačná doska 100x600x1200 mm, izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady | m2 | 18,360 |  |  |
| 18. | Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm | m3 | 0,165 |  |  |
| 19. | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm | m2 | 33,660 |  |  |
| 20. | Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 13,050 |  |  |
| 21. | Krytina plechová – „klik“ - sklon strechy do 30° | m2 | 30,600 |  |  |
| 22. | Krytina plechová - záveterná lišta, sklon strechy do 30° | m | 12,000 |  |  |
| 23. | Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° | m | 6,000 |  |  |
| 24. | Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30° | m | 6,000 |  |  |
| 25. | Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov | m | 6,000 |  |  |
| 26. | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm | ks | 1,000 |  |  |
| 27. | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 3,000 |  |  |
| 28. | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 3,000 |  |  |
| 29. | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné | ks | 3,000 |  |  |
| 30. | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 3,000 |  |  |
| 31. | Malta cementová pre dlažbu | m2 | 13,050 |  |  |
| 32. | Dlaždice keramické 300x300 mm | m2 | 13,050 |  |  |
| 33. | Penetrácia | m2 | 13,050 |  |  |
| 34. | Malta cementová pre obklady | m2 | 65,050 |  |  |
| 35. | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm | m2 | 66,351 |  |  |
| 36. | Penetrácia | m2 | 65,050 |  |  |
| 37. | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 13,050 |  |  |
| 38. | Maľby akrylátové základné dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 13,050 |  |  |